# Zasady użytkowania i rozliczania energii elektrycznej w              Rodzinnym Ogrodzie Działkowym (ROD) RELAKS w Szczakach

Ujęte w niniejszym regulaminie zasady zostały opracowane na podstawie Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 636 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, § 78 Regulaminu ROD z dnia 1 października 2015 r. oraz Uchwały Nr 285/ 2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców (PZD) z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych i dotyczą:

- podłączenia działki do sieci energetycznej i korzystania z energii elektrycznej,

- trybu przeprowadzania kontroli,

- rozliczania zużycia energii,

- opłaty energetycznej,

- nadzoru i konserwacji sieci energetycznej,

- modernizacji istniejącej sieci energetycznej,

- czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Rozdział I

Przepisy wstępne

§ 1

- Korzystanie z energii elektrycznej na działce możliwe jest poprzez podłączenie altany do energetycznej sieci ogrodowej, za zgodą Zarządu ROD, na pisemny wniosek użytkownika działki.

- Działki w ROD „Relaks” posiadające wewnętrzną instalację elektryczną zaopatrzone są w urządzenia pomiarowe (podliczniki) zlokalizowane w rozdzielniach w alejkach oraz zabezpieczenia przed licznikowe (bezpieczniki) 25A. Zabezpieczenie instalacji w altanie nie powinno być wyższe niż 16A (bezpiecznik klasy C).

- Przydział mocy przypadający na jedną działkę w ROD „Relaks” wynosi 3kW w związku z czym na działkach nie powinny być instalowane urządzenia, których łączna moc przekracza 3 kW.

- Podłączenie działki do energetycznej sieci ogrodowej może dokonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia i upoważniona do tej czynności przez Zarząd ROD.

- Prace ziemne związane z doprowadzeniem energii do altany oraz wykonanie instalacji w altanie użytkownik działki wykonuje na własny koszt.

- Przed podłączeniem altany do sieci ogrodowej elektryk działający na zlecenie Zarządu zobowiązany jest skontrolować prawidłowość wykonania instalacji w altanie i na działce i w uzasadnionych przypadkach odmówić włączenia energii elektrycznej. Pisemne uzasadnienie swojej decyzji elektryk przekazuje użytkownikowi działki oraz do Zarządu ROD.

Uwaga w przypadku ubezpieczenia altany w firmie ubezpieczeniowej wskazane jest posiadanie dokumentu odbioru instalacji przez uprawnionego elektryka.

- Użytkownik działki ponosi koszt wszelkich materiałów koniecznych do zapewnienia dostawy energii elektrycznej od rozdzielni w alejce do altany.

- Rozpoczęcie dostawy energii następuje po pisemnym zatwierdzeniu i zgłoszeniu do Zarządu, przez uprawnionego elektryka prawidłowości wykonanego przyłącza i stanu instalacji elektrycznej w altanie w formie pisemnego protokołu odbioru.

§ 2

- Energia elektryczna na działce może być wykorzystana jedynie do celów wynikających z charakteru działki określonego w statucie PZD i regulaminie ROD, a w szczególności do zagospodarowania i uprawy działki oraz wypoczynku.

- Wykorzystanie energii do celów innych niż wymienione w pkt. 1, a zwłaszcza do celów zarobkowych, przekazywanie energii na sąsiednie działki poprzez budowę stałych elementów sieci jak i zalegania z opłatami stanowi przesłankę do zablokowania dostaw energii przez Zarząd ROD i zastosowania sankcji przewidzianych w Ustawie o ROD oraz przepisach PZD.

Rozdział II

Nadzór i konserwacja sieci energetycznej

§ 3

- Nadzór i konserwacja ogrodowej sieci energetycznej do rozdzielni należy do zadań Zarządu ROD „Relaks”.

- Zadania określone w pkt. 1 Zarząd powierza elektrykowi (firmie) ogrodowemu posiadającemu uprawnienia wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi w energetyce.

- Do zadań elektryka należy w szczególności dokonywanie bieżących napraw energetycznej sieci ogrodowej, nadzór nad jej stanem technicznym i właściwym oznakowaniem.

Szczegółowy zakres obowiązków określony jest przez Zarząd i przekazany elektrykowi (firmie).

- Koszty konserwacji i remontów oraz nadzoru nad siecią ogrodową oraz koszt energii zużytej na potrzeby ogólne grodu pokrywane są z opłaty ogrodowej przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.

§ 4

- Urządzenia pomiarowe energii elektrycznej (podliczniki), na podstawie których dokonywane są rozliczenia z poszczególnymi użytkownikami działki, muszą być zaplombowane oraz posiadać atest zgodnie z powszechnie obowiązującymi w energetyce przepisami. W przypadku licznika (podlicznika) niespełniającego tych wymogów, podlicznik powinien być niezwłocznie zgłoszony do Zarządu i wymieniony na koszt użytkownika działki. W przeciwnym razie, użytkownik działki może narazić się na zarzut pobierania energii elektrycznej bez pomiarowania co stanowi podstawę do odłączenia energii elektrycznej od działki i zastosowania sankcji ustawowych oraz dochodzenia od użytkownika działki naprawienia szkody.

- Podliczniki o których mowa w pkt. 1 umieszczone są w rozdzielniach energetycznych znajdujących się w alejach i są dostępne wyłącznie dla elektryka ogrodowego lub upoważnionej przez Zarząd ROD osobie.

- Użytkownicy działek nie mogą ingerować w funkcjonowanie podlicznika i sieci ogrodowej. Wszelkie działania w tym zakresie są możliwe jedynie za pisemną zgodą Zarządu.

- Użytkownik działki odpowiada za sprawność techniczną całej instalacji elektrycznej od swojego podlicznika oraz wszelkich urządzeń do niej podłączonych. Ponosi wszelkie koszty związane z konserwacją i naprawą tychże.

- Użytkownik działki odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone innemu użytkownikowi działki, bądź ogrodowi, powstałe z powodu niewłaściwego podłączenia i korzystania z energii elektrycznej.

§ 5

- Elektryk ogrodowy prowadzi nadzór nad prawidłowością działania podliczników oraz informuje zarząd o okresie ich legalizacji i upływie jej ważności.

- Zarząd ROD zawiadamia każdego Działkowca o upływie okresu legalizacji podlicznika pisemnie lub e-mailem.

- Zarząd określa termin i procedurę wymiany podlicznika, zasady odpłatności i rodzaj urządzenia pomiarowego. Po wymianie podlicznika sporządzany jest w dwóch egzemplarzach protokół podpisany przez użytkownika działki i elektryka wykonującego usługę.

- Podlicznik, który utracił legalizację, jest uszkodzony, działa nieprawidłowo i nie może służyć do pomiaru zużytej przez użytkownika działki energii elektrycznej podlega natychmiastowej wymianie na koszt działkowca.

- W przypadku braku zgody użytkownika działki na wymianę podlicznika Zarząd ma prawo zaprzestać dostarczać energię elektryczną do danej działki.

§ 6

- Zarząd ROD może powołać Komisję techniczną i upoważnić ją w szczególności do:

  - sprawdzania prawidłowości podłączeń instalacji elektrycznej na działkach (w altanach),

  - współpracy z działkowcami w zakresie związanym z korzystaniem z energii elektrycznej,

  - rozwiazywania sporów związanych z wykorzystywaniem energii elektrycznej,

  - kontroli mającej na celu zapobieganie nielegalnemu poborowi energii elektrycznej.

- W przypadku niepowołania komisji energetycznej, jej funkcje pełnią osoby upoważnione przez Zarząd ROD, lub Komisja Techniczna.

Rozdział III

Tryb przeprowadzania kontroli

§ 7

- W uzasadnionych przypadkach związanych z koniecznością sprawdzenia stanu technicznego sieci lub w sytuacji wystąpienia przesłanek świadczących o nieprawidłowościach w korzystaniu z energii elektrycznej przez użytkownika działki, Komisja Techniczna lub specjalnie powołana w tej sprawie komisja może przeprowadzić kontrolę instalacji na indywidualnej działce po powiadomieniu i w obecności użytkownika działki lub upoważnionej przez niego osoby oraz ogrodowego elektryka. Po przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół. W przypadku w/w podejrzenia i braku możliwości przeprowadzenia kontroli Zarząd ma prawo zaprzestać dostarczać energię elektryczną do danej działki do momentu możliwości przeprowadzenia kontroli.

- Przedmiotem badania (oględzin) podczas kontroli jest sposób wykorzystywania energii, prawidłowość podłączeń, stan przyłączy i instalacji na działce, oraz funkcjonowanie i stan licznika (podlicznika).

- Z kontroli, w trakcie której wykryto nieprawidłowości, sporządzany jest protokół

podpisywany przez członków komisji, elektryka i użytkownika działki lub reprezentująca go osobę. Protokół przedstawiany jest Zarządowi ROD.

- W przypadku odmowy złożenia podpisu przez osobę lub osoby wymienione w pkt. 3

należy to zaznaczyć w protokole z podaniem przyczyny.

- Bezpodstawne uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli przez użytkownika działki może być przesłanką do zastosowania kar statutowych albo zablokowania dostaw energii.

- W uzasadnionych przypadkach (poważne awarie lub konieczność kosztownych inwestycji) Zarząd ROD na wniosek Komisji Technicznej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu audytu całej sieci energetycznej na terenie ogrodu. Po audycie sporządza się protokół, zawierający dokonane ustalenia i ewentualne zalecenia. Podpisany przez członków Komisji Technicznej protokół przedkładany jest Zarządowi ROD oraz Komisji Rewizyjnej.

§ 8

- Zarząd ROD „Relaks” może podjąć decyzje o czasowym lub stałym wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki w następujących przypadkach:

  - wykorzystywania energii do celów innych niż te wynikające z charakteru działki określonego w ustawie o ROD, statucie PZD i regulaminie,

  - zalegania z opłatami za zużytą energię na rzecz ogrodu powyżej 3 miesięcy,

  - zalegania z innymi opłatami za użytkowanie działki na rzecz ogrodu powyżej 6 miesięcy,

  - bezpodstawnego uniemożliwiania przeprowadzenie kontroli sieci na działce przez użytkownika działki,

  - stwierdzenia pobierania energii elektrycznej poza licznikiem,

  - ingerencji w funkcjonowania podlicznika wpływającej na zaniżenie wskazań zużycia energii elektrycznej,

  - naruszenia warunków technicznych instalacji w tym zerwania plomb stanowiących podstawę legalizacji licznika jak i plomb zakładanych przez elektryka ogrodowego,

  - utraty legalizacji licznika (podlicznika) energii elektrycznej.

- Decyzje o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej do działki zarząd ROD podejmuje w formie uchwały, którą dostarcza w formie pisemnej zainteresowanemu użytkownikowi działki.

- Zerwanie lub uszkodzenie w sposób trwały plomby potwierdzającej legalizację licznika (podlicznika) energii elektrycznej skutkuje koniecznością jego ponownej legalizacji lub zakupu nowego zalegalizowanego licznika energii elektrycznej.

- Koszt ponownej legalizacji lub zakupu nowego zalegalizowanego licznika energii elektrycznej i jego montażu ponosi użytkownik działki.

Rozdział 4

Opłaty i rozliczenia

§ 9

- Opłata energetyczna corocznie uchwalona przez Walne Zebranie Członków PZD w ROD na uzasadniony wniosek Zarządu ROD i przeznaczoną jest na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii elektrycznej wewnątrz ogrodu (tzw. ubytków energii elektrycznej) oraz innych obciążeń związanych z eksploatacją sieci ogrodowej.

- Podstawą obliczenia wysokości opłaty energetycznej jest różnica pomiędzy roczną opłatą za dostarczoną do ogrodu energię przez dostawcę zewnętrznego, a wpłatami wynikającymi z sumy wskazań podliczników w ROD.

- Wysokość opłaty energetycznej ustalana jest na podstawie danych z roku ubiegłego – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych. Dane te są podstawą ustalenia wniosku Zarządu ROD, o którym mowa w pkt. 1

- Przy ustalaniu opłaty energetycznej należy uwzględnić nadwyżki lub niedobory z zeszłego roku. W przypadku wystąpienia nadwyżki nie można przeznaczyć jej na inne cele niż obniżenie opłaty energetycznej w roku kolejnym oraz na nakłady na sieć ogrodową.

§ 10

- Rozliczanie kosztów energii elektrycznej zużytej przez użytkownika działki następuje według średniej ceny kWh wynikającej z faktur wystawionych przez zewnętrznego dostawcę energii elektrycznej za dany okres rozliczeniowy. Co wiąże się z ewentualną korektą cen za poprzedni miesiąc.

- W ROD Relaks ustala się comiesięczne okresy rozliczeniowe.

- Opłaty wnoszone przez użytkowników działek z tytułu korzystania z energii elektrycznej ustalane są na podstawie wskazań indywidualnych podliczników.

- Odczyty liczników energii elektrycznej dokonywane są co miesiąc przez upoważnione przez Zarząd ROD osoby.

- Informacje o ilości zużytej energii elektrycznej i wysokości opłaty użytkownik działki może uzyskać drogą telefoniczną, mailową lub w siedzibie Zarządu ROD.

- Opłaty za zużytą energię elektryczną należy dokonywać w terminach:

  - do 30 kwietnia - za pierwszy kwartał,

  - do 31 lipca za drugi kwartał,

  - do 31 października za trzeci kwartał,

  - do 31 stycznia za czwarty kwartał.

- W przypadku braku opłaty za energię elektryczną w ustalonym terminie:

  - naliczane będą odsetki ustawowe za zwłokę licząc od dnia następnego po ustalonym terminie,

  - zarząd zleci wyłączenie energii elektrycznej, do czasu uregulowania zaległości.

- Koszty związane z utrzymaniem elektrycznej sieci ogrodowej oraz energii zużytej na potrzeby ogólne (oświetlenie, biuro, pobór wody), pokrywane są z opłaty przeznaczonej na funkcjonowanie ogrodu.

- Koszty związane z konserwacją i obsługą sieci doprowadzającej energię elektryczną od rozdzielni z podlicznikami do działek (altan), pokrywane są przez użytkowników działek.

- Wymianę przepalonego bezpiecznika w rozdzielni dokonuje odpłatnie elektryk ogrodowy.

- Naprawy usterek, uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych (np. uderzenie pioruna), zaistniałe poza altaną są dokonywane na koszt ogrodu.

§ 11

- Ponowne włączenie dostaw energii elektrycznej, wyłączonej w oparciu o § 8 ust. 1 może nastąpić po wpłaceniu przez użytkownika działki podwyższonej opłaty ryczałtowej za podłączenie.

- Wysokość podwyższonej opłaty ryczałtowej za podłączenie wynosi 200 zł i podlega indeksowaniu o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez GUS. Decyzje w tej kwestii podejmuje Zarząd ROD „Relaks” na podstawie stosownej uchwały i informuje użytkowników działek umieszczając komunikat na stronie internetowej ogrodu.

- W wyjątkowych sytuacjach, nie wynikających z zadłużenia, Zarząd na uzasadniony wniosek użytkownika działki, może na drodze uchwały zwolnić go z konieczności wnoszenia podwyższonej opłaty ryczałtowej.

Rozdział V

Nielegalny pobór energii elektrycznej

§ 12

- Za nielegalny pobór energii elektrycznej należy uznać w szczególności:

  - podłączenie się do sieci energetycznej z pominięciem podlicznika,

  - ingerencje w funkcjonowanie podlicznika, która wpływa na wskazania ilości zużytej energii,

  - włamanie do rozdzielni energetycznej i ingerowanie w podłączenie licznika i bezpiecznika.

- Stwierdzenie nielegalnego poboru energii elektrycznej skutkuje natychmiastowym odcięciem dopływu energii elektrycznej.

- Ponowne podłączenie do sieci energetycznej będzie możliwe po usunięciu przyczyn odcięcia prądu, pokrycia kosztów faktycznego zużycia energii elektrycznej ustalonej przez zarząd oraz uiszczenia podwyższonej opłaty ryczałtowej za podłączenie w wysokości 200 zł, która podlega indeksowaniu o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego ogłaszany przez GUS. Decyzje w tej kwestii podejmuje Zarząd ROD „Relaks” na podstawie stosownej uchwały.

- Nielegalny pobór energii elektrycznej uznaje się za kradzież na szkodę ROD i może skutkować zastosowaniem sankcji ustawowych, zgłoszeniem sprawy do odpowiednich organów oraz wszczęciem postępowania sądowego.

Rozdział VI

Czasowe wyłączenie energii elektrycznej

§ 13

- Sieć energetyczna w ROD jest włączona przez cały rok.

- W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze złym stanem technicznym sieci, niemożliwością zapobieżenia kradzieżom prądu, bezpieczeństwem ogrodu lub z upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zebrania Członków ROD, Zarząd ROD może podjąć decyzję o czasowym wyłączeniu energii elektrycznej W ROD w okresie jesienno – zimowym. Uchwała w tej sprawie powinna być szczegółowo uzasadniona.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 14

- Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem - Zarząd ustali w formie uchwały w oddzielnym trybie jako obowiązujące.

- Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu spowoduje zastosowanie przez Zarząd kar regulaminowych do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej włącznie oraz może spowodować odcięcie energii elektrycznej do działki.

- Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Zarządu ROD i nie może być sprzeczna z obowiązującymi przepisami PZD oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami o prawie energetycznym.

- Tracą moc wszystkie inne przepisy wydane wcześniej w powyższej sprawie.

- Regulamin został przyjęty Uchwałą nr  34/2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego ROD „Relaks”  z dnia 12 maja 2024 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.